## 試験結果①
別記様式第25 | [24 empty] | ①
非常電源（低圧で受電する非常電源専用受電設備）試験結果報告書
[11 empty] | 試験実施日 | [6 empty] | 年 |  |  |  | 月 |  | 日
試験実施者
住所
氏名
消防用設備等の別
| 使用区分 |  |  |  | 消防用設備等のみに使用（ | [20 empty] | ）
[5 empty] | その他と共用（ | [20 empty] | ）
| 受電方式 |  |  |  |  | Φ | Ｗ | [6 empty] | Ｖ |  |  |  |  | Φ |  |  |  | Ｗ |  |  | Ｖ
| 主開閉器 |  |  |  | 定格電圧 | [8 empty] | Ｖ |  | 定格電圧 | [9 empty] | Ｖ
[5 empty] | 定格電流 | [8 empty] | Ａ |  | 定格電流 | [9 empty] | Ａ
|  |  | 試験項目 | [8 empty] | 種別・容量等の内容 | [12 empty] | 結果
設置場所等
構造・性能
外観試験
|  | 保有距離 |  | 保有距離を確保しなければ ならない機器等の部分 |  |  |  |  | 操作面 | [7 empty] | 点検面 |  |  | 屋外･屋上で建築物 |  |  |  |  | ─
[8 empty] | ( |  | 前面 |  |  |  |  | ) | [5 empty] | と相対する面
一種耐熱形配電盤等
二種耐熱形配電盤等
〔ｍ〕
一般形配電盤等
|  | 設置方法 |  | 分岐方法
結線・接続
表示
耐震措置
配電盤等の機器
配線

## 試験結果②
非常電源（低圧で受電する非常電源専用受電設備） | [10 empty] | ②
|  |  | 試験項目 |  |  |  | 種別・容量等の内容 |  |  |  | 結果
|  | 接地抵抗試験 |  |  |  | (接地工事の種類)
機能試験
種接地工事
Ω
|  | ＊絶縁抵抗試験 |  |  | 充電部相互間 |  |  |  | ＭΩ
[5 empty] | 充電部と外箱間 |  |  |  | ＭΩ
試験実施者が有している資格：
備考
備考 | 1 |  |  | この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ4とすること。
| 2 |  |  | 選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。
| 3 |  |  | 使用区分の（ ）書きは、共用している設備名を記入すること。
| 4 |  |  | 結果の欄には、良否を記入すること。
| 5 |  |  | ＊印の試験は「配電盤及び分電盤の基準」（昭和56年消防庁告示第10号）に適合している旨の表示が付されているものに
あっては、当該設備に係る部分について省略することができる。