## 試験結果①
別記様式第28 | [36 empty] | ①
配 線 の 試 験 結 果 報 告 書
[13 empty] | 試験実施日 | [13 empty] | 年 | [5 empty] | 月 |  |  | 日
試験実施者
住所
氏名
| 消防用設備 |  |  | 屋内消火栓設備 |  |  | スプリンクラー設備 | [12 empty] | 水噴霧消火設備 | [10 empty] | 泡消火設備
|  |  |  | 不活性ガス消火設備 |  |  |  | ハロゲン化物消火設備 | [13 empty] | 粉末消火設備 | [6 empty] | 屋外消火栓設備
|  |  |  | 自動火災報知設備 | [5 empty] | ガス漏れ火災警報設備 | [17 empty] | 漏電火災警報器
等の種類
|  |  |  | 消防機関へ通報する火災報知設備 | [11 empty] | 非常警報設備 | [9 empty] | 放送設備 | [8 empty] | 誘導灯
|  |  |  | 排煙設備 | 連結送水管 | [6 empty] | 非常コンセント設備 | [12 empty] | 無線通信補助設備
|  | 試験項目 | [11 empty] | 種別・容量等の内容 | [21 empty] | 結果
|  |  | 電源回路の | 設置場所等
|  |  | 開閉器・遮 | 開閉器
外観試験
|  |  | 断器等 | 遮断器
|  |  | 耐火耐熱 | 保護配線の系路 | [6 empty] | 電源回路 | [5 empty] | ・ | 操作回路 | [5 empty] | ・ | 表示灯回路 |  |  |  |  | ・ |  | 警報回路
電線の種類・太さ
配線方法
保護配線
接続
工事方法
|  |  | 配線（耐火 | 電線の種類・太さ
|  |  | 耐熱保護配 | 配線方法
|  |  | 線を除く｡) | 接続
耐震措置
|  |  |  | 電圧の種別 | [10 empty] | 低圧 |  |  |  | ・ |  | 高圧 |  |  |  |  | ・ |  | 特別高圧
接地抵抗
機能試験
|  |  | 試験 | 接地抵抗値 | [29 empty] | Ω
|  |  | 絶縁抵抗 | 電源回路 | [18 empty] | Ｖ | [10 empty] | ＭΩ
|  |  |  | 操作回路 | [18 empty] | Ｖ | [10 empty] | ＭΩ
|  |  | 試験 | 表示灯回路 | [18 empty] | Ｖ | [10 empty] | ＭΩ
|  |  |  | 警報回路 | [18 empty] | Ｖ | [10 empty] | ＭΩ

## 試験結果②
配線 | [8 empty] | ②
| 試験項目 |  |  |  |  | 種別・容量等の内容 |  |  | 結果
|  |  | 絶縁抵抗試験 |  | 感知器回路 |  | Ｖ | ＭΩ
機能試験
[5 empty] | 附属装置回路等 |  | Ｖ | ＭΩ
絶縁耐力試験
試験実施者が有している資格：
備考
備考 |  | 1 |  | この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ4とすること。
|  | 2 |  | 選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。
|  | 3 |  | 結果の欄には、良否を記入すること。